FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-23-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8010    	KUA/CANE ISLAND - ONLINE	1023.9750	1.0768	0.5470	0.5841	95.3167	2.8360	0.1629	0.0268	0.0190	0.0046	0.0102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.3436	-93.9355	02/23/2026	
8029    	STANTON A - ONLINE	1024.9663	1.0411	0.6032	0.5848	95.1299	2.9748	0.1783	0.0309	0.0216	0.0082	0.0038	0.0081	0.0029	0.0014	0.0000	1340.4927	-39.0848	02/23/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1023.8448	1.0801	0.5923	0.5845	95.2326	2.8509	0.1701	0.0286	0.0221	0.0077	0.0038	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1339.1710	-31.7158	02/23/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1024.4081	1.0292	0.5955	0.5841	95.2642	2.8689	0.1705	0.0274	0.0220	0.0075	0.0039	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1340.4005	-32.8342	02/23/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1023.2847	1.0784	0.5866	0.5841	95.3322	2.7567	0.1688	0.0301	0.0214	0.0091	0.0041	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1338.9088	-29.8740	02/23/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1024.7461	1.0069	0.6119	0.5844	95.2640	2.8588	0.1722	0.0270	0.0192	0.0077	0.0034	0.0288	0.0075	0.0037	0.0075	1341.0810	23.6621	02/23/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1023.9744	1.0194	0.6025	0.5837	95.3210	2.8200	0.1663	0.0278	0.0203	0.0080	0.0038	0.0109	0.0038	0.0019	0.0000	1340.2446	-33.1262	02/23/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1021.4378	1.0620	0.5192	0.5816	95.7859	2.3707	0.1752	0.0346	0.0250	0.0102	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.6397	-95.2629	02/23/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1023.5847	1.0563	0.5786	0.5838	95.3479	2.7797	0.1637	0.0284	0.0215	0.0085	0.0042	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1339.6283	-32.0760	02/23/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1020.2228	0.9885	0.4596	0.5793	96.1809	2.1627	0.1396	0.0274	0.0195	0.0081	0.0039	0.0098	0.0035	0.0017	0.0000	1340.3933	-35.6343	02/23/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1802	1.3345	0.2070	0.5873	94.9907	3.2084	0.1826	0.0306	0.0226	0.0085	0.0043	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1341.6582	-32.9432	02/23/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1010.1931	0.9228	0.4464	0.5718	97.6982	0.7788	0.0678	0.0200	0.0169	0.0109	0.0060	0.0322	0.0114	0.0055	0.0000	1335.9722	-8.2800	02/23/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1022.0051	1.0511	0.6083	0.5831	95.4422	2.6897	0.1465	0.0255	0.0181	0.0072	0.0033	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1338.4689	-39.2455	02/23/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1015.3703	1.7788	0.1034	0.5852	95.9724	1.8547	0.1776	0.0424	0.0292	0.0133	0.0060	0.0221	0.0078	0.0038	0.0000	1327.2785	-16.5946	02/23/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1013.0327	1.2065	0.6461	0.5803	96.2173	1.6541	0.1575	0.0373	0.0287	0.0139	0.0071	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1329.8619	-32.5665	02/23/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1003.1254	1.4386	0.0507	0.5714	98.0676	0.3993	0.0283	0.0070	0.0045	0.0019	0.0000	0.0022	0.0008	0.0004	0.0000	1327.0995	-66.9687	02/23/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1025.0713	1.0075	0.6568	0.5848	95.0803	3.0161	0.1694	0.0275	0.0201	0.0079	0.0037	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1340.4415	-33.4206	02/23/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1023.7366	1.0612	0.6212	0.5845	95.2320	2.8380	0.1694	0.0293	0.0240	0.0091	0.0045	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1339.1077	-31.8852	02/23/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1023.1176	1.0663	0.5856	0.5838	95.3787	2.7277	0.1652	0.0293	0.0217	0.0087	0.0043	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1339.0840	-30.1084	02/23/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1024.8499	0.1362	0.6187	0.5702	97.0073	2.1378	0.0760	0.0070	0.0103	0.0027	0.0020	0.0021	0.0006	0.0003	0.0000	1357.2074	-68.5540	02/23/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1023.3577	1.0791	0.6135	0.5844	95.2404	2.8238	0.1720	0.0281	0.0203	0.0081	0.0037	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1338.6685	-32.6619	02/23/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1023.6917	1.0609	0.5665	0.5839	95.3356	2.7972	0.1725	0.0283	0.0205	0.0077	0.0007	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1339.7693	-34.8762	02/23/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1021.3737	0.2342	1.1352	0.5750	96.0194	2.5044	0.0941	0.0049	0.0057	0.0011	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1346.9031	-104.6073	02/23/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1024.6982	1.0668	0.5587	0.5845	95.2220	2.9053	0.1768	0.0290	0.0205	0.0077	0.0031	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.3373	-34.3535	02/23/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1024.3157	1.0375	0.5926	0.5841	95.2698	2.8492	0.1782	0.0288	0.0227	0.0074	0.0042	0.0095	0.0034	0.0000	0.0016	1340.2340	-13.3648	02/23/2026	
8184    	TRENTON RNG	981.9666	1.7876	1.4666	0.5785	96.7310	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0148	0.0052	0.0026	0.0000	1291.0159	-28.2659	02/23/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	992.2393	1.2901	0.8887	0.5709	97.8209	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1313.1890	-116.8071	02/23/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	979.4990	0.2810	3.1949	0.5710	96.5098	0.0000	0.0042	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1296.2616	-38.4820	02/23/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1634	0.4602	1.1263	0.5747	96.3071	2.0262	0.0654	0.0048	0.0053	0.0016	0.0012	0.0019	0.0007	0.0003	0.0000	1339.1427	-68.4255	02/23/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1022.1109	1.0934	0.5086	0.5827	95.6488	2.4877	0.1784	0.0351	0.0235	0.0099	0.0046	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1338.9332	-34.1336	02/23/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1003.4733	0.6190	0.4517	0.5626	98.9293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.8211	-119.5228	02/23/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1017.7507	1.1620	0.4795	0.5808	96.1261	1.9826	0.1618	0.0372	0.0240	0.0103	0.0043	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1335.4874	-29.5826	02/23/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1023.2320	1.0502	0.6178	0.5839	95.3556	2.7250	0.1694	0.0287	0.0224	0.0085	0.0044	0.0179	0.0063	0.0000	0.0031	1339.0678	0.7640	02/23/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1023.9075	1.0440	0.7195	0.5853	94.9724	3.0398	0.1575	0.0276	0.0211	0.0082	0.0040	0.0060	0.0021	0.0010	0.0000	1338.3371	-44.9670	02/23/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1024.6982	1.0668	0.5587	0.5845	95.2220	2.9053	0.1768	0.0290	0.0205	0.0077	0.0031	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.3373	-34.3535	02/23/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1029.4207	1.1304	0.5236	0.5881	94.5866	3.4996	0.1748	0.0321	0.0233	0.0100	0.0052	0.0145	0.0051	0.0025	0.0000	1342.3028	-26.4736	02/23/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1023.9432	1.0599	0.5995	0.5843	95.2488	2.8466	0.1713	0.0289	0.0216	0.0085	0.0043	0.0105	0.0037	0.0000	0.0018	1339.5212	-11.4690	02/23/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1024.3230	1.0535	0.6469	0.5850	95.0936	2.9669	0.1683	0.0281	0.0204	0.0081	0.0039	0.0102	0.0036	0.0018	0.0000	1339.2783	-34.4215	02/23/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1020.7064	0.9883	0.4232	0.5792	96.2041	2.1741	0.1411	0.0275	0.0200	0.0084	0.0040	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1341.1227	-36.7651	02/23/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1024.9885	1.0499	0.6690	0.5856	94.9787	3.0545	0.1742	0.0290	0.0216	0.0078	0.0041	0.0113	0.0040	0.0000	0.0019	1339.4706	-9.6553	02/23/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1024.1195	1.0252	0.6169	0.5841	95.2660	2.8527	0.1657	0.0280	0.0208	0.0080	0.0041	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1340.0477	-29.5922	02/23/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1022.8402	0.2593	1.1158	0.5762	95.8660	2.6150	0.1226	0.0073	0.0088	0.0019	0.0015	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1347.5075	-69.3562	02/23/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.9607	1.0552	0.6140	0.5844	95.2134	2.8813	0.1648	0.0288	0.0196	0.0082	0.0041	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1339.4370	-33.2104	02/23/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1024.3156	1.0474	0.5856	0.5842	95.2651	2.8536	0.1740	0.0296	0.0217	0.0084	0.0042	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1340.1292	-34.0765	02/23/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1022.4106	1.0546	0.6409	0.5837	95.2226	2.9774	0.0338	0.0282	0.0201	0.0081	0.0039	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1338.2343	-34.3577	02/23/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1023.3152	1.0365	0.6641	0.5843	95.2193	2.8455	0.1642	0.0271	0.0201	0.0079	0.0037	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.8168	-31.7069	02/23/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1024.5400	1.0922	0.5945	0.5852	95.0967	2.9716	0.1745	0.0289	0.0208	0.0082	0.0031	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1339.3428	-35.9080	02/23/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.8892	0.0234	0.7836	0.5746	95.9536	3.1270	0.1054	0.0034	0.0033	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2891	-102.4172	02/23/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.8966	1.0725	0.5932	0.5838	95.3790	2.6980	0.1829	0.0305	0.0214	0.0084	0.0038	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1338.7627	-34.5368	02/23/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1022.7629	0.2547	0.9743	0.5746	96.1569	2.5096	0.0935	0.0041	0.0058	0.0005	0.0000	0.0006	0.0002	0.0001	0.0000	1349.3279	-87.2251	02/23/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1023.7991	1.0255	0.5731	0.5834	95.3835	2.7817	0.1688	0.0277	0.0199	0.0078	0.0031	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1340.4106	-37.2262	02/23/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1023.8475	1.0244	0.5734	0.5834	95.3782	2.7883	0.1690	0.0276	0.0198	0.0077	0.0028	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1340.4529	-37.4339	02/23/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1024.8955	1.0165	0.6009	0.5843	95.2025	2.9372	0.1756	0.0280	0.0203	0.0078	0.0028	0.0084	0.0030	0.0014	0.0000	1340.8705	-38.6168	02/23/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1024.0011	1.0445	0.5793	0.5839	95.3136	2.8245	0.1666	0.0274	0.0216	0.0084	0.0037	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.0781	-34.2852	02/23/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.6975	1.1593	0.4414	0.5822	95.8267	2.3121	0.1813	0.0334	0.0230	0.0093	0.0043	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1337.7107	-36.5096	02/23/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1023.9769	1.0321	0.6125	0.5840	95.2897	2.8214	0.1688	0.0284	0.0215	0.0084	0.0043	0.0131	0.0046	0.0023	0.0000	1339.8774	-28.9777	02/23/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1023.2130	1.0414	0.6091	0.5837	95.3533	2.7561	0.1687	0.0280	0.0208	0.0082	0.0038	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.3356	-33.4608	02/23/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1024.6680	1.0446	0.6051	0.5846	95.1641	2.9507	0.1649	0.0284	0.0193	0.0083	0.0041	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1340.1509	-33.9167	02/23/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.5670	1.1044	0.5972	0.5842	95.3244	2.7315	0.1671	0.0318	0.0205	0.0092	0.0041	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1337.9396	-35.1395	02/23/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1030.3583	0.8802	0.9644	0.5894	93.9274	4.0026	0.1805	0.0158	0.0133	0.0037	0.0013	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1342.1332	-33.5226	02/23/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1024.9523	1.0411	0.6022	0.5848	95.1335	2.9725	0.1781	0.0310	0.0214	0.0081	0.0037	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.4957	-38.6545	02/23/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1024.9680	1.0411	0.6022	0.5848	95.1336	2.9725	0.1781	0.0310	0.0214	0.0081	0.0037	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.4953	-38.6526	02/23/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1024.4985	1.0933	0.3200	0.5823	95.7584	2.5758	0.1739	0.0320	0.0239	0.0090	0.0043	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1342.6168	-35.9851	02/23/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.0422	1.1591	0.4590	0.5883	94.5822	3.5415	0.1751	0.0317	0.0233	0.0098	0.0053	0.0130	0.0046	0.0022	0.0000	1342.9157	-28.6904	02/23/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1024.1305	1.0389	0.5998	0.5841	95.2709	2.8423	0.1757	0.0283	0.0216	0.0083	0.0040	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1340.0186	-34.2117	02/23/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1020.4525	0.1877	0.9972	0.5722	96.5817	2.1181	0.0983	0.0063	0.0080	0.0014	0.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1348.9704	-106.3765	02/23/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1024.4261	1.0325	0.5796	0.5840	95.3017	2.8362	0.1762	0.0289	0.0212	0.0084	0.0045	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1340.5419	-33.1399	02/23/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1022.9036	1.0209	0.6642	0.5837	95.3141	2.7611	0.1681	0.0273	0.0211	0.0080	0.0039	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1338.8640	-32.4227	02/23/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1024.3492	1.0257	0.5950	0.5840	95.2909	2.8380	0.1752	0.0282	0.0216	0.0101	0.0049	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1340.4528	-33.6516	02/23/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1024.5330	1.0205	0.5990	0.5841	95.2806	2.8449	0.1770	0.0285	0.0223	0.0105	0.0052	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1340.6062	-31.4638	02/23/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1022.8989	1.0213	0.6640	0.5837	95.3143	2.7608	0.1681	0.0272	0.0211	0.0078	0.0039	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1338.8559	-32.0696	02/23/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1022.5515	1.3727	0.2677	0.5850	95.5663	2.4926	0.1998	0.0428	0.0272	0.0121	0.0050	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1336.9637	-27.4712	02/23/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1024.0531	1.0449	0.6861	0.5851	95.0463	2.9893	0.1626	0.0277	0.0211	0.0082	0.0040	0.0100	0.0050	0.0000	0.0000	1338.8243	-50.0031	02/23/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1026.6447	1.2189	0.2611	0.5850	95.4011	2.8135	0.2088	0.0408	0.0291	0.0109	0.0045	0.0114	0.0000	0.0000	0.0000	1342.2386	-31.6335	02/23/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1019.5977	1.0889	0.4699	0.5802	96.1049	2.0711	0.1650	0.0384	0.0292	0.0111	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.5509	-94.8303	02/23/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1024.1287	1.0336	0.6012	0.5840	95.2871	2.8339	0.1697	0.0281	0.0215	0.0088	0.0039	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1340.0822	-30.5559	02/23/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1007.1382	0.7010	1.3475	0.5758	96.3107	1.5461	0.0688	0.0106	0.0076	0.0029	0.0014	0.0034	0.0012	0.0006	0.0000	1327.2927	-58.1116	02/23/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1024.7018	1.0391	0.6067	0.5846	95.2206	2.8761	0.1749	0.0307	0.0216	0.0089	0.0043	0.0170	0.0060	0.0029	0.0000	1340.2465	-22.9914	02/23/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.3241	1.0514	0.5888	0.5837	95.4484	2.6470	0.1689	0.0319	0.0251	0.0105	0.0054	0.0227	0.0080	0.0039	0.0000	1339.4413	-16.2062	02/23/2026	
8059    	Dominion South	1035.0037	0.6415	0.3606	0.5821	95.1285	3.7292	0.1275	0.0047	0.0070	0.0003	0.0001	0.0006	0.0003	0.0000	0.0000	1356.6315	-96.6141	02/23/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1013.2106	1.2374	0.6228	0.5807	96.2685	1.5931	0.1682	0.0469	0.0136	0.0283	0.0057	0.0155	0.0055	0.0027	0.0000	1329.7547	-24.7096	02/23/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1024.0687	1.0451	0.6862	0.5851	95.0445	2.9902	0.1627	0.0279	0.0214	0.0081	0.0040	0.0100	0.0050	0.0000	0.0000	1338.8283	-49.9935	02/23/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.2525	1.0007	0.5577	0.5825	95.5541	2.6503	0.1670	0.0271	0.0211	0.0081	0.0040	0.0098	0.0049	0.0000	0.0000	1340.7377	-50.4300	02/23/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1016.2034	1.4967	0.4083	0.5845	95.7437	2.0715	0.1849	0.0425	0.0246	0.0126	0.0045	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1329.2917	-33.1321	02/23/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1022.3893	1.0662	0.5776	0.5832	95.4971	2.6146	0.1666	0.0302	0.0220	0.0089	0.0045	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1338.7626	-30.2516	02/23/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1023.4638	1.0393	0.5865	0.5836	95.3913	2.7393	0.1686	0.0291	0.0217	0.0086	0.0044	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1339.7768	-32.4628	02/23/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1028.0792	1.1043	0.6278	0.5880	94.5683	3.4350	0.1875	0.0306	0.0219	0.0083	0.0041	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1340.7490	-30.2483	02/23/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.9806	1.0562	0.6357	0.5853	95.0137	3.0597	0.1675	0.0277	0.0204	0.0082	0.0034	0.0074	0.0026	0.0013	0.0000	1339.7394	-40.9470	02/23/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1020.1169	0.9687	0.5462	0.5799	96.2163	1.9872	0.1659	0.0346	0.0288	0.0144	0.0080	0.0301	0.0106	0.0052	0.0000	1339.6448	-9.2399	02/23/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1013.2773	1.2502	0.5143	0.5797	96.4522	1.5274	0.1548	0.0397	0.0266	0.0130	0.0062	0.0156	0.0055	0.0027	0.0000	1330.8169	-25.1503	02/23/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1024.3267	1.0293	0.5955	0.5840	95.2906	2.8383	0.1699	0.0295	0.0203	0.0088	0.0046	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1340.3480	-28.8350	02/23/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1027.1217	1.0606	0.9454	0.5900	93.9674	3.8197	0.1506	0.0228	0.0147	0.0067	0.0033	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1337.1808	-37.6451	02/23/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1015.2413	0.7475	0.6529	0.5743	96.9242	1.4921	0.1122	0.0247	0.0189	0.0094	0.0044	0.0135	0.0048	0.0023	0.0000	1339.6639	-28.8059	02/23/2026