TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 01-03-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1008	    0.783	    1.088	    0.575	   96.575	    1.463	    0.076	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.490	N/A	01/03/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.867	    0.974	    0.577	   96.370	    1.679	    0.092	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.705	0.000	01/03/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1013	    1.541	    0.133	    0.580	   96.473	    1.710	    0.110	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.913	 -101.982	01/03/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1006	    0.006	    2.520	    0.576	   95.651	    1.574	    0.159	    0.021	    0.038	    0.011	    0.011	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.925	  -37.339	01/03/2026	
8549	WT 2 System Check	       995	    0.000	    2.296	    0.567	   97.163	    0.510	    0.028	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.876	 -119.407	01/03/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.703	    1.086	    0.575	   96.533	    1.585	    0.075	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.102	  -65.511	01/03/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1002	    0.001	    2.328	    0.572	   96.253	    1.359	    0.054	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.344	 -113.031	01/03/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025