TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-31-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1007	    0.904	    1.070	    0.576	   96.461	    1.480	    0.067	    0.008	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.904	N/A	08/31/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1008	    0.893	    1.052	    0.576	   96.431	    1.513	    0.089	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.906	0.000	08/31/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.330	    0.136	    0.578	   96.605	    1.803	    0.097	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.264	 -102.636	08/21/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1009	    0.014	    2.371	    0.577	   95.476	    1.926	    0.139	    0.017	    0.030	    0.009	    0.009	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.608	  -39.533	08/31/2026	
8549	WT 2 System Check	       984	    0.000	    3.008	    0.567	   96.961	    0.031	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1306.402	-32000.00	08/31/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1008	    0.972	    0.955	    0.577	   96.414	    1.564	    0.074	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.817	  -63.633	08/31/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1000	    0.001	    2.252	    0.571	   96.324	    1.383	    0.037	    0.000	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.652	 -113.928	08/31/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1000	    0.005	    2.321	    0.570	   96.506	    1.147	    0.021	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.089	 -114.184	08/30/2026