TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-23-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.718	    0.972	    0.576	   96.271	    1.956	    0.066	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.330	N/A	02/23/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.790	    0.955	    0.578	   96.023	    2.125	    0.091	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.898	0.000	02/23/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.545	    0.162	    0.583	   95.842	    2.320	    0.099	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.914	  -99.370	02/23/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.006	    2.566	    0.580	   94.754	    2.433	    0.173	    0.017	    0.029	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.736	  -46.986	02/23/2026	
8549	WT 2 System Check	       997	    0.000	    2.661	    0.572	   96.080	    1.251	    0.008	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.352	 -115.128	02/23/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.818	    0.935	    0.578	   96.127	    2.011	    0.088	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.105	  -62.992	02/23/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.002	    2.445	    0.577	   95.190	    2.271	    0.086	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.576	 -107.762	02/23/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025