TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-16-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1016	    0.516	    1.312	    0.578	   95.604	    2.462	    0.092	    0.006	    0.007	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.571	N/A	06/15/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.614	    1.417	    0.580	   95.345	    2.512	    0.094	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.587	0.000	06/15/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1021	    1.081	    0.184	    0.578	   96.358	    2.267	    0.084	    0.011	    0.010	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1342.403	 -101.762	06/15/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1015	    0.011	    2.725	    0.584	   94.084	    2.793	    0.271	    0.027	    0.048	    0.014	    0.014	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.969	  -28.225	06/15/2026	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.000	    2.546	    0.567	   97.142	    0.308	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.136	 -121.885	06/15/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1015	    0.567	    1.285	    0.578	   95.814	    2.207	    0.106	    0.007	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.888	  -68.964	06/15/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.003	    2.506	    0.579	   94.745	    2.611	    0.129	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.355	 -105.688	06/15/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1015	    0.003	    2.349	    0.580	   94.569	    2.928	    0.145	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.752	 -103.921	06/14/2026