TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 10-22-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.536	    1.325	    0.574	   96.404	    1.667	    0.056	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.932	N/A	10/22/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.619	    1.210	    0.575	   96.329	    1.713	    0.111	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.809	0.000	10/22/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1018	    1.219	    0.175	    0.579	   96.473	    1.996	    0.104	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.272	 -101.951	10/22/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1009	    0.004	    2.530	    0.578	   95.128	    2.101	    0.160	    0.021	    0.027	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.003	  -38.117	10/22/2025	
8549	WT 2 System Check	       995	    0.007	    2.603	    0.570	   96.425	    0.955	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1317.920	 -117.147	10/22/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1008	    0.557	    1.227	    0.573	   96.765	    1.373	    0.060	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.031	  -66.145	10/22/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1005	    0.001	    2.373	    0.575	   95.483	    2.094	    0.047	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.718	 -109.106	10/22/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	10/21/2025